## Slide 1
6월 2주차 업무보고
류경준

## Slide 2
INDEX
임상을 위한 BPM 모델
  - (완)
Mid Range BPM 모델

## Slide 3
01.
임상을 위한 BPM 모델
Features
Selection
Train
Test
[Optical Flow데이터 셋]
: 피험자간 데이터
훈련 데이터 – CardiVu 측정 데이터(noise)
테스트 데이터 – 최근 CardiVu 측정 데이터(noise)
5856 Features to 72 Features
72 Features(OF_Full, 34GAvg, )
DNN Regressor
Over Sampling
(SMOTE)
(Over)Train
Test
데이터 구간 세분화로 인한 데이터 부족
이를 해결하기 위해 데이터 Oversampling 적용
데이터 구간은 여러 가지 방법으로 세분화하여 실험한 결과, 11구간으로 세분화했을 때가 가장 성능이 좋았음.(엑셀 파일 참조)
구간별 Reference
Sample
Normalization
[StandardScaler]
학습된 모델에 가장 잘 맞는 상위 20samples
Remove
Noise
Correlation(Pearson)
구간 합(Reference sample 기준)
(Over)Train
Test
Noise 보정
72 Features
DNN Regressor
Model Save
저장된 정규화
모델 사용
Prediction
Model Save

## Slide 4
02.
Mid Range BPM 모델
센서의 도움없이 추론 가능한 모델을 만들기 위함.
위 방법과 동일한 Flow로 모델을 구축
(단, mid range의 데이터가 충분하다고 판단하여 over-sampling skip)
세분화 되었던 이전 모델에 비해 구간의 범위가 넓음.
noise 보정을 해도 구간이 넓어져서 튀는 범위도 상대적으로 넓어짐.
모델 훈련이 안정되게 이루어지지 않음.
해당 문제를 해결하기 위한 방법 고안 필요.
  Mid Range를 대표할 수 있는 reference sample 추출
  Ground Truth로 사용할 수 있을만한 데이터를 통한 cardivu data(test) 노이즈 정의 및 제거
  …